Babimost, dnia 07.03.2014r.

Gmina Babimost

Rynek 3

66 – 110 Babimost

BUD.271.3.2014

Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego pn.

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Babimost –

Zespół Szkół w Babimoście 66-110 Babimost, ul. Żwirki i Wigury 3”

Odpowiedź na pytanie nr  1

W ofercie należy uwzględnić 16 sztuk odwiertów, głębokość wiercenia jest określona w projekcie  
i wynosi 110 m.

Odpowiedź na pytanie nr 2

- Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku wykazania się wykonaniem docieplenia ścian styropianem o grubości nie mniejszej niż 10 cm ścian o powierzchni nie mniejszej niż 1000m2 na jednym obiekcie.

- Wykonawca, który wykonał np. 10 odwiertów na głębokość 110m każdy do których zapuszczono sondy składające się z dwóch rur DN40mm o głębokości 90m każda, nie spełnia warunku określonego SIWZ. Pętla 2x90 potwierdza wykonanie pętli długości 90mb, a nie 180mb.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający uzna warunek za spełniony przy wykazaniu się wykonaniem izolacji termicznej ścian zewnętrznych obiektu styropianem o grubości nie mniejszej niż 10cm na powierzchni nie mniejszej niż 1000,00m2 dla każdego wykazanego obiektu.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający uzna warunki za spełnione przy wykazaniu się wykonaniem zakresów określonych 
w powyższym zapytaniu wraz z wprowadzoną zmianą dotyczącą minimalnej grubości styropianu 
tj. 10cm.

Zastępca Burmistrza

Zbigniew Woziński