Babimost, dnia 20.02.2014r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: BUD.271.3.2014
Nazwa zadania: 
„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Babimost - Zespół Szkół w Babimoście 66-110 Babimost, ul. Żwirki i Wigury 3”

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego:	Gmina Babimost
Adres zamawiającego:	Rynek 3
Kod Miejscowość: 	66-110 Babimost
Telefon: 	68 351 38 61
Faks: 	68 351 20 28
Adres strony internetowej: 	www.babimost.pl
Adres poczty elektronicznej: 	babimost@babimost.pl
Godziny urzędowania:	Poniedziałek - 7.30 -17.00
Wtorek-Czwartek - 7.30. - 15.30
Piątek - 7.30. - 14.00

II. Tryb udzielenia zamówienia

1.	Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), a także wydanych na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeń wykonawczych oraz innych aktów prawnych , dotyczących przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza:
1)	Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231),
2)	Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1692),
3)	Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.(Dz. U. z 2013 r. poz. 1735).
2.	Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
3.	Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 Prawa zamówień publicznych.
4.	W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 
Zamówienie obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Babimoście. Budynek zlokalizowany jest w Babimoście przy ul. Żwirki i Wigury 3. Inwestycja jest realizowana w ramach zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie  Babimost”.
W ramach inwestycji wchodzą do wykonania roboty budowlane i instalacyjne w obiekcie    budynku Zespołu Szkół w Babimoście przy ul. Żwirki i Wigury 3.
Obiekt szkoły jest budynkiem wolnostojącym podpiwniczonym czterokondygnacyjnym, o rozczłonkowanej bryle. Sala gimnastyczna połączona jest z budynkiem głównym  łącznikiem. Poszczególne segmenty były sukcesywnie dobudowywane. 
Budynek, kryty w części blachą trapezową i papą, wykonany jest w technologii tradycyjnej. Ściany są murowane z różnych materiałów takich jak: cegła kratówka, bloczki gazobetonowe, wykończone tynkiem cem.- wap, nakrapianym. Stropodach nad salą gimnastyczna nie jest docieplony, nad budynkiem szkolnym stropodach jest wentylowany ale niedocieplony (płyta stropowa kanałowa bez docieplenia).
Podstawowe informacje dotyczące danych kubaturowo - powierzchniowych:  

Powierzchnia ścian do docieplenia styropianem grubości 15 cm ~3.299,20m2
Powierzchnia ścian do malowania ~  3.173,80m2
Izolacja p. wilgociowa ścian fundamentowych ~ 475,00m2
Powierzchnia dachu do termoizolacji styropianem ~  292,00m2
Izolacja stropodachów ~ 30cm granulatu z wełny mineralnej ~1066m 2
Stolarka okienna ~ 580m2 ( powierzchnia okien winna być zweryfikowana przez Wykonawcę. Wymiary stolarki należy przyjąć zgodnie z projektem przy uwzględnieniu wymiarów z natury).

W zakres prac wchodzi: ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 15cm, wykonanie ocieplenia części stropodachu styropianem laminowanym papą oraz wykonanie docieplenia stropodachów granulatem z wełny mineralnej warstwą gr. 30 cm, wymiana stolarki okiennej  wraz ze zmianą powierzchni części otworów, zamontowanie parapetów okiennych, obróbka otworów okiennych, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana instalacji odgromowej, wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej ścian piwnic, cokół wykończony tynkiem  mozaikowym. 
Elewacja zostanie wykończona tynkiem mineralnym cienkowarstwowym gr. 2mm malowanym farbą  silikatową do fasad o parametrach nie niższych niż: gęstość 1,4kg/l, Adhezja:> 0,8Nmm2, stopień połysku: pełny mat, bazy SA, SB, SC, kolorystka - wg wzornika producenta do uzgodnienia z Zamawiającym. Podłoże przed malowaniem należy zagruntować preparatem zgodnym   z systemem farby elewacyjnej. Ilość warstw farby elewacyjnej zgodna z wytycznymi producenta, technologia wykonania ściśle wg zaleceń producenta.

Podokienniki zewnętrzne należy wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej.
Opierzenie pod rynną, z blachy ocynkowanej powlekanej.
	
Ślusarka balustrad, krat okiennych, daszków zostanie pomalowana farbami olejnymi.

W kalkulacji należy także uwzględnić roboty rozbiórkowe:                                     
- rozebranie opasek betonowych przy budynku, wykucie stolarki okiennej wraz z podokiennikami, wykucie ślusarki drzwiowej, rozebranie rynien, rur spustowych i opierzeń, rozebranie balustrad, roboty ziemne związane z wykonaniem izolacji ścian piwnic. 

Roboty instalacyjne.
W zakres inwestycji wchodzi także całkowita wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz 
z montażem pomp ciepła. Zaprojektowano układ grzewczy z dwiema pompami ciepła 
o następujących parametrach: moc grzewcza bez dogrzewaczy pomocniczych 49,1kW 
i połączeniem z gazowymi kotłami grzewczymi. 
Układy pomp ciepła zaprojektowano do pracy kaskadowej. Pompy ciepła pobierać będą ciepło 
z dolnego źródła ciepła i przekazywać je do górnego źródła ciepła, zamieniając przy tym na wodę grzejną o temperaturze +55C.
Kolektor gruntowy utworzony zostanie z 16 pionowych pętli po 110 mb każda, stanowił będzie tzw. dolne źródło ciepła. Z uwagi na moc chłodniczą pomp ciepła oraz wymagane przepływy, dobrano kolektor, który utworzy 16 pionowych pętli rur składających się z 2 rur  Dn 40 PN 16. Głębokość odwiertów to 110 m oddalonych od siebie co 10 m. Kolektor pionowy wraz 
z przyłączem należy napełnić roztworem glikolu propylenowego o temperaturze krystalizacji -150C. Sondy pionowe o długości 110 m ( 2 x  dn 40  + głowica FF 240 ) umieszczane będą 
w otworach wierconych. Końce sond zostaną połączone kolektorami rozdzielczymi wykonanymi z rur HDPE 100 dn 40 ze studzienką rozdzielczą z układem równoważącym parametrami,  charakteryzującą się jednorodnością materiałową wszystkich hydraulicznych elementów tworzywowych: HDPE-100/HDPE-100RC. Przejścia sekcji kolektora przez ścianę komory (studni), stanowiącej jego obudowę są wykonane metodą polifuzji termicznej. Wszystkie połączenia instalacyjne hydraulicznych elementów tworzywowych wykonane są metodą polifuzji termicznej, ze szczególnym uwzględnieniem zaworów na sekcjach kolektora. 
Instalacja  centralnego ogrzewania: w ramach projektu wymianie ulegnie cała instalacja  centralnego ogrzewania – rurarz, grzejniki, zawory.  Pozostaną dwa kotły gazowe grzewcze  
z osprzętem. 
Instalację wewnętrzną centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur ze stali węglowej  łączonych poprzez zaprasowywanie o następujących parametrach: Materiał: No 1.0034 – E195 zgodnie z normą europejską EN 10305, Siła rozciągająca (0,2%): min. 320 N/mm2; Współczynnik rozszerzalności liniowej: 11x10/K; Wydłużenie przy zerwaniu (A5): min. 40%; Promień gięcia: min. 3,5 D zewn; Chropowatość: 1x10-2 mm; Uszczelka typu o-ring jest wykonana z EPDM (klauzula KTW, spełnienie wymagań higienicznych zgodnie z nakazem W270 DVGW). Do zaprasowywania należy stosować narzędzia elektrohydrauliczne o zasilaniu sieciowym lub akumulatorowym. W części podpiwniczonej poziome odcinki rur projektuje się układać na szynach montażowych. Projektuje się system montażowy składający się z szyn montażowych montowanych do ściany za pomocą kołków rozporowych. Rury należy układać na szynach montażowych i mocować za pomocą uchwytów stalowych z wkładką gumową.  Do łączenia instalacji wykorzystywać złączki fabrycznie wyposażone w uszczelkę typu o-ring  wykonaną z EPDM koloru czarnego. Jako elementy grzewcze zastosowano grzejniki stalowe płytowe malowane podkładowo metodą kataforezy; drugie  malowanie proszkowe metodą elektrostatyczną (malowanie końcowe na powierzchni grzejnika); polimeryzacja (utwardzanie) naniesionej powłoki farby proszkowej w piecu. Grzejniki należy wyposażyć w głowice termostatyczne z wbudowanym przed nadmiernym skokiem temperatur, zabezpieczeniem przed zamarzaniem 6st C; czasem zamykania 24 minut; skali nastaw od 1 do 5. Grzejniki płytowe montowane przy ścianie ( odległość »30mm) należy ustawiać poziomo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. Do montażu stosować fabryczne zestawy wsporników.  
Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 110mm. Grzejniki należy montować w opakowaniach fabrycznych w celu zabezpieczenia grzejnika przed zabrudzeniem. Grzejniki płytowe z podejściem dolnym należy łączyć z instalacją za pomocą podwójnego złącza DN15 o następujących parametrach: korpus zaworu z odpornego na korozję brązu; grzybek zaworu: guma EPDM; sprężyna powrotna: stal nierdzewna; wkładka zaworowa: mosiądz, PPS (polifenylosulfid), grzejniki żeliwne wraz z rurami należy przekazać protokolarnie zarządcy obiektu. Kalkulacja robót instalacyjnych musi zawierać wszystkie koszty związane z wymianą  instalacji, montażem pomp ciepła, uruchomieniem instalacji, wykonaniem robót ziemnych, izolacyjnych, geodezyjnych, naprawy, obróbki, wyprawki po przekuciach przez ściany.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy inne prawa zastrzeżone lub wyłączne, lub też określone jest pochodzenie materiałów, urządzeń, towarów itp.  – należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń i towarów równoważnych:
- pod względem funkcjonalnym, tj. tak wykonanych, że  umożliwią na etapie ich eksploatacji osiągnięcie zakładanych walorów w trakcie użytkowania, takich jak przy użyciu  o parametrach referencyjnych, 
- o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia, tj. tak wykonane, że posiadają równoważne pod względem technicznym - budowę i wyposażenie - jak o podanych parametrach referencyjnych.
W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązek udowodnienia ich równoważności  z wymaganiami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy/-ów.

2. Planowany zakres rzeczowy robót budowlanych przedstawiony został w :
    - projekcie budowlanym robót termoizolacyjnych i instalacyjnych 
    - przedmiarach robót
    - specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych 
    
3.  Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

	45.00.00.00-7 roboty budowlane
45.42.11.30-4 instalowanie drzwi i okien
45.26.12.00-6 wykonywanie pokrycia dachu
45.32.10.00-3 izolacja cieplna
45.44.30.00-4 roboty elewacyjne
45.33.11.00-7 roboty instalacyjne centralnego ogrzewania
45.23.31.62-2 roboty budowlane w zakresie wykonania termomodernizacji obiektów 

 4. Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:
 4.1  Ze względu na charakter oraz specyfikę prowadzonych prac, zamawiający wymaga 
       dokonania wizji lokalnej w terenie w celu sporządzenia rzetelnej wyceny prac.
 4.2  Zadanie jest realizowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
Na lata 2007-2013 Priorytet III „Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego’’ Działanie 3.2 „Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój 
i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”. W przypadku utraty uzyskanego dofinansowania przez gminę z winy Wykonawcy będzie on zobowiązany do pokrycia w pełnej wysokości wartości utraconego dofinansowania, co potwierdza przyjmując warunki przetargu zawarte w SIWZ i umowie.
4.3	 Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy robót
 budowlanych i instalacyjnych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem
 podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli : 
a)	z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od
  zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów
b)	wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia 
  dodatkowego.

5.  Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części 
    zamówienia podwykonawcom:
5.1 Wykonawca ma obowiązek osobistego wykonania kluczowych części zamówienia tj. 
     - wykonanie robót termomodernizacyjnych ścian zewnętrznych wraz z elewacją budynku
     oraz wykonanie termomodernizacji stropodachów.  
5.2 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie   zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  
w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - (j. t. Dz. U. 
z 2013 r. poz. 907 ze zmianami).

6. Wymagania dotyczące robót:
6.1 Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż, przepisami ruchu drogowego, oraz zgodnie z poleceniami ustanowionego przez zamawiającego inspektora nadzoru.
6.2 Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz wymogami niniejszej specyfikacji w  całym zakresie robót budowlanych i instalacyjnych oraz innych niezbędnych dla uzyskania zakładanych efektów. 

7. Wymagania stawiane wykonawcy:
7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 
7.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 
7.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 
7.4. Wykonawca określi numery telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz dokona innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 
7.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

8. Wymagania organizacyjne:
8.1 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia całodobowego placu budowy przed dostępem osób niezatrudnionych w tym uczniów i pracowników Zespołu Szkół w Babimoście.  
8.2 Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania harmonogramu wykonywania robót 
z Zamawiającym i Dyrektorem Zespołu Szkół w Babimoście.

9. Wymagania dot. gwarancji:
9.1 Wykonawca obejmuje gwarancją całość przedmiotu zamówienia na okres 36 miesięcy.
Przez całość przedmiotu zamówienia Zamawiający rozumie wszystkie wykonane roboty budowlane i  instalacyjne  związane z wykonaniem zamówienia łącznie z wbudowanymi 
i zamontowanymi urządzeniami oraz materiałami zastosowanymi do zrealizowania zadania. 
9.2 Reklamacje dotyczące stwierdzonych usterek, wad, oraz awarii załatwiane będą z należytą starannością w terminie do 3 dni od dnia ich zgłoszenia Wykonawcy. 
9.3 Udzielona przez wykonawcę gwarancja obejmuje również zakresy zamówienia wykonane przez podwykonawców. Za spełnienie ewentualnych roszczeń zamawiającego związanych 
z udzieloną gwarancją odpowiada wykonawca solidarnie z podwykonawcą.
9.4 Termin obowiązywania gwarancji liczony będzie od daty odbioru końcowego (bez zastrzeżeń) całości zamówienia.
9.5 Niezależnie od gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych i instalacyjnych ma on obowiązek złożyć zamawiającemu wszystkie gwarancje udzielone przez producentów 
i dostawców materiałów, maszyn i urządzeń.

IV. Termin wykonania zamówienia

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy.

2. Zakończenie robót - najpóźniej do dnia 30.09.2014r. w tym:
- zakończenie robót I etapu do dnia 30.06.2014r. w tym:
     - roboty ogólnobudowlane nie mniej niż 35% wartości brutto robót
     - roboty instalacyjne nie mniej niż 45% wartości brutto robót
- zakończenie robót do dnia 30.09.2014r. 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
   1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
       przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
       Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga 
       posiadania specjalnych uprawnień.
2)	posiadania wiedzy i doświadczenia,
W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji, co najmniej 1 roboty budowlanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegającej na: 
- wykonaniu izolacji termicznej ścian zewnętrznych obiektu styropianem o grubości 15 cm na powierzchni nie mniejszej niż 1 000,00 m² dla każdego wykazanego obiektu,
- wykonaniu izolacji stropodachu granulatem z wełny mineralnej o powierzchni nie mniejszej niż 1000,00m2 dla każdego wykazanego obiektu,
- wykonaniu kolektora gruntowego składającego się z pionowych pętli o głębokości min 90 mb każda, których łączna długości nie będzie mniejsza niż 1600mb dla każdej wykazanej inwestycji;
3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
    Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowych warunków.
4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę, że :
a)	jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 2 000 000,00 zł, 
b)	posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą co najmniej                     1 500 000,00 zł

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
3. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału 
w postępowaniu.
4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1)	jest niezgodną z ustawą.
2)	jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.
3)	jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
4)	zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5)	została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6)	zawiera błędy w obliczeniu ceny.
7)	wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych
8)	jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Na ofertę składają się m.in. następujące dokumenty i załączniki wypełnione i podpisane przez wykonawcę:

1.1)	Wzór umowy- parafowany przez wykonawcę
1.2)	Kosztorys ofertowy szczegółowy
1.3)	Tabela elementów scalonych
1.4)	Formularz ofertowy wraz z załącznikami:
1.5)	Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
1.6)	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych
1.7)	Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej z art. 26 ust. 2d Prawa zamówień publicznych 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:
2.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
2.2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1) do 3) ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:

3.1) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Dowodami, o których mowa powyżej są poświadczenie lub inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

4. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w  art. 22 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:
4.1) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
4.2) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

5. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
5.1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.2.1), 2.2), 2.3), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 -  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 -  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
5.2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, wskazanych w pkt. 5.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w pkt. 5.1).
5.3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

6. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki:
6.1) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
6.2) Stosowne pełnomocnictwo wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie. Należy załączyć je do oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
6.3) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt 1.5), 1.6), 1.7) i w pkt. 2.1), 2.2), 2.3), dla każdego wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
6.4) Jeżeli oferta wspólna , złożona przez dwóch lub więcej wykonawców, zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

7. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów
7.1) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
7.2) Za zgodność z oryginałem powinna być potwierdzona każda strona kserokopii, zawierająca jakąkolwiek treść.
7.3) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
7.4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7.5) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
7.6) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 7.8), kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty.
7.7) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest złożyć ww. dokument dotyczący tego podmiotu. 
7.8) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków o których mowa w pkt. 3 i 4 , polega na zasobach innych podmiotów, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, do oferty należy dołączyć dokumenty dotyczące :
  - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
  - sposobu wykorzystania przez wykonawcę zasobów innego podmiotu, przy wykonywaniu 
   zamówienia;
  - charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;
  - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
7.9). Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 3 i 4, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt.1.6) oraz 2.1), 2.2), 2.3).

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 

1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych informacji:
1.1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Pisma do zamawiającego należy kierować na adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1.2) Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z wykonawcami:
a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu: 68 351 20 28
   Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń,
   wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu.
b) Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty
   elektronicznej: babimost@babimost.pl
   Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń,   
   wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną.
1.3) W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne zamawiający może się zwrócić              o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w niniejszej specyfikacji sposobów.

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
2.1) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 
stanowisko	        Inspektor ds. budownictwa
imię i nazwisko	 Aleksander Latyński	
tel.			 68 351 38 61 	
fax. 		        68 351 20 28 	
w godzinach          8.00 - 14.00
2.2) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną jest:
stanowisko           Inspektor ds. ochrony środowiska i budownictwa
imię i nazwisko 	Genowefa Materna	
tel.			68 351 38 61 	
fax. 		       68 351 20 28 	
w godzinach         8.00 - 14.00
3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
3.1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.3.2).
3.2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. XI niniejszej specyfikacji) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3.3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 3.2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.
3.4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugbabimost .
3.5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
3.6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
4.1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4.2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugbabimost.
4.3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
4.4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.
4.5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.
4.6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych” Zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugbabimost .

VIII. Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 
2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 70.000,00zł,        (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:
3.1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 
97 9660 0007 0000 0941 0200 0003  z adnotacją „wadium – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Babimost - Zespół Szkół w Babimoście,66-110 Babimost       ul. Żwirki i Wigury 3”.
3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
3.3) w gwarancjach bankowych, 
3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 
3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć najpóźniej przed terminem składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym zamawiającego.
6. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie.
8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela.
9. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.
10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
11. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
14. W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art. 45 i 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IX. Termin związania ofertą
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres nie dłuższy niż 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 10.04.2014r.
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym zamawiającego.
5. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
6.Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Przygotowanie oferty:
1.1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.
1.2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
1.3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
1.4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
1.5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
1.6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
1.7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.
1.8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

2. Sposób zaadresowania oferty:
2.1) Obowiązkiem wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta, zamknięta koperta/opakowanie).
2.2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
 
„Oferta – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Babimost – Zespół Szkół w Babimoście 66-110 Babimost ul. Żwirki i Wigury 3  Nie otwierać przed 12.03.2014r., godz. 10:15"
2.3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

3. Postanowienia dotyczące prowadzenia przez zamawiającego wyjaśnień w toku badania i oceny ofert:
3.1) Zamawiający może wezwać wykonawców do uzupełnienia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub potwierdzających spełnienie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, lub pełnomocnictw, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.
Uzupełniane oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
Nieuzupełnienie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub potwierdzających spełnienie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego w odpowiedzi na ww. wezwanie może skutkować zatrzymaniem wadium wraz odsetkami na mocy art. 46 ust. 4a Prawa zamówień publicznych.
3.2) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających: 
     a.	spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu
     b.	spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych
       przez zamawiającego
3.3) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3.4) Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki podlega odrzuceniu.
3.5) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
3.6) Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
3.7) Zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących powiązań w zakresie grupy kapitałowej istniejących między wykonawcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. Niezłożenie wyjaśnień spowoduje wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać do dnia: 12.03.2014 do godz. 10:00
w siedzibie zamawiającego
Gmina Babimost
Rynek 3
66-110 Babimost
Biuro nr 11

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
3. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres zamawiającego podany w punkcie 1, w sposób opisany w rozdziale X „Opis sposobu przygotowania oferty”, niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dodatkowo opatrzone napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". Oferty skutecznie wycofane nie są otwierane. Zwrot wycofanej oferty nastąpi po terminie otwarcia ofert

4. Oferty zostaną otwarte dnia: 12.03.2014r., o godz. 10:15
w siedzibie zamawiającego
Gmina Babimost
Rynek 3
66-110 Babimost
Biuro nr 10

5. Otwarcie ofert jest jawne.

6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy              (firmy) oraz adresy wykonawców, a także  informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

1.Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
3. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane 
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.
4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
5. Cena podana w ofercie przez wykonawcę, traktowana będzie jako ryczałtowa.
6. Pominięcie poszczególnych pozycji z przedmiaru robót zamawiający uzna za wycenienie tych pozycji przez wykonawcę w innych pozycjach kosztorysu.
7. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
8. Wykonawca  zobowiązany jest do skalkulowania w ofercie wszystkich robót przewidzianych w projekcie budowlanym i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, opisanych 
w niniejszej specyfikacji, oraz innych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania obiektu 
i uzyskania zakładanych efektów rzeczowych.
Roboty nie ujęte w przedmiarze robót, a niezbędne do wykonania robót objętych projektem budowlanym nie będą stanowiły robót dodatkowych.
9. W zaproponowanej cenie ryczałtowej należy ująć roboty i koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia w tym między innymi:
-  koszt utrzymania placu budowy i zaplecza socjalno – magazynowego, 
-  koszt wykonania ewentualnych przyłączy wodociągowych i energetycznych dla potrzeb
   terenu budowy oraz koszty ich użytkowania,
-  koszt ewentualnych wyłączeń i włączeń energii elektrycznej oraz innych mediów,
-  koszty obsługi geologicznej robót wiertniczych przy budowie odwiertów pomp ciepła 
-  koszty ewentualnej wycinki drzew 
-  koszty przebudowy kolidujących urządzeń na trasie przebiegu inwestycji,	
-  koszty wykonania świadectwa energetycznego dla obiektu
-  koszty inwentaryzacji bieżącej i powykonawczej odwiertów i sieci instalacyjnej zasilającej kolektor gruntowy utworzony z 16 pionowych pętli 
  - koszty ewentualnych odszkodowań dla właścicieli nieruchomości sąsiadujących z  nieruchomością, na której będzie realizowana inwestycja
-  koszty wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na okres trwania budowy, 
-  koszty zabezpieczenia i oznakowania robót
-  koszty zapewnienia całodobowego zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób niezatrudnionych w tym uczniów i pracowników Zespołu Szkół w Babimoście
- koszty ubezpieczenia robót budowlanych na okres ich realizacji z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w trakcie realizacji inwestycji,
-  opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego (dla każdego rodzaju drogi o ile nastąpi zajęcie pasa drogowego),
-  koszty uzyskania i dostarczenia wymaganych atestów, wyników i badań oraz koszty badań,
-  opłaty składowiskowe związane z przekazaniem materiałów rozbiórkowych i odpadów na
   składowisko odpadów (łącznie z kosztami transportu), lub koszty ich zagospodarowania we
   własnym zakresie,
-  opłaty za czasowe składowanie urobku,
-  koszty likwidacji skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy,
-  koszty odszkodowań o ile takie wynikną w trakcie budowy, 
-  inne koszty związane z procesem wykonawstwa mające uszczegółowić technologię robót 
   i szczegóły rozwiązań w oparciu o załączony przez zamawiającego projekt budowlany,
   oraz inne roboty nie ujęte w niniejszej SIWZ, lecz niezbędne w celu osiągnięcia
   zamierzonego efektu rzeczowego i prawidłowego funkcjonowania obiektu.

10. W kalkulacji kosztów należy ująć wszystkie roboty i koszty niezbędne dla wykonania termomodernizacji obiektów Zespołu Szkół w Babimoście oraz robót związanych z wykonaniem pomp ciepła wraz wymianą instalacji centralnego ogrzewania i wszystkimi robotami niezbędnymi dla uzyskania zakładanych w projekcie efektów. Roboty  nie ujęte przez Wykonawcę w wycenie nie będą stanowiły robót dodatkowych.
Wykonawca może od wyliczonej kwoty stosować zniżki i bonifikaty. Tak wyliczoną
ostateczną cenę zamieszcza w ofercie na formularzu oferty. Cena ta będzie brana pod
uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1.	oferta spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
1.2.	oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie,
1.3.	wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.
1.4.	wniesiono poprawnie wadium,

2. W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalna liczbę punktów  - 100. Oferty przeliczone zostaną według wzoru podanego w poniższej tabeli. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 

Lp

1.
	Nazwa kryterium

cena
	Waga kryterium

100
	Szczegółowy 
opis, wzór

Ca=(Cmin/Cof)x Wa
	Uwagi, objaśnienia

Ca–liczba uzyskanych punktów
Cmin-najniższa cena
Cof-cena oferowana
Wa-waga kryterium

3. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych.

4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych wcześniej ofertach. 

5. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców podając w szczególności:
2.1) nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom.  
2.2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce, 
2.3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.
2.4) termin po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy.

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:
3.1) zamieszczone w siedzibie zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,
3.2) zamieszczone na stronie internetowej www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugbabimost .

4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
4.1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert
4.2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:
   6.1)	w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
       najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub
   6.2)	w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
        najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,
   6.3)	w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono
       żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy 
       przed upływem ww. terminów.

7. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.

8. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie, w określonym terminie, przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 10 % ceny ofertowej przedstawionej przez wykonawcę.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

3.1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 97 9660 0007 0000 0941 0200 0003
z adnotacją „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ,,Termomodernizacja Obiektów Użyteczności Publicznej  w gminie  Babimost – Zespół Szkół w Babimoście 66-110 Babimost ul. Żwirki i Wigury 3 " 
3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
3.3) w gwarancjach bankowych,
3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

4. Zabezpieczenie należy w oryginale dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

5. Poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty kwot z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. 

6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może w uzgodnieniu z zamawiającym zaliczyć kwotę wadium na poczet zabezpieczenia.

7. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane , z zastrzeżeniem kwoty 30% wysokości zabezpieczenia, która pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Pozostawiona kwota zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie rękojmi za wady.

8. Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9. Jeżeli wyłoniony wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

10. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. od 147 do 151.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.

2. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy wraz z załącznikami, który stanowi załącznik numer 5 do niniejszej SIWZ.
 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1.	Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.	Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3.	W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
3.1)	opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
3.2)	wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3.3)	odrzucenia oferty odwołującego
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
4.	W przypadku:
4.1)	niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub
4.2)	zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, 
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich zamawiającego. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców.
5.	Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6.	Odwołanie wnosi się w terminie:
6.1)	5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub
6.2)	10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,
7.	Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego - www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugbabimost.
8.	Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9.	Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
9.1)	15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9.2)	1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
10.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
11.	Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
12.	Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.
13.	W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
14.	W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
15.	Kopię odwołania zamawiający: 
15.1) przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu 
      o  udzielenie zamówienia, 
15.2) zamieści również na stronie internetowej - www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugbabimost,    jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
16.	Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 
17.	Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
18.	Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.
19.	Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.
20.	Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

XVIII.  Informacja o zamówieniach częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

XIX.  Informacja o umowach ramowych 

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

XX. Informacja o zamówieniach uzupełniających
 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

XXI. Informacja o ofercie wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

XXII. Informacja o porozumiewaniu się drogą elektroniczną

Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się droga elektroniczną. 
Adres poczty elektronicznej – babimost@babimost.pl

XXIII. Informacja o rozliczeniach w walutach obcych

Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.

XXIV. Informacja o aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej

XXV. Informacja o zwrocie kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXVI. Informacja o wymaganiach o których mowa w art. 29 ust.4 pkt 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych

Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust.4 pkt 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych, 

XXVII. Postanowienia końcowe

1.Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych.
1.1) Wykonawca, składając ofertę wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty, danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) zawartych w ofercie oraz załącznikach do niej.
1.2) Zamawiający informuje, że dane osobowe, o których mowa w ppkt 1.1) przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów, jakimi są w szczególności :
  a) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  b) zawarcie i realizacja umowy z wyłonionym  w niniejszym postępowaniu wykonawcą,
  c) dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,
  d) przeprowadzenie ewentualnych postepowań kontrolnych przez uprawnione podmioty,
  e) ewentualne udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji
    publicznej.
2. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania oraz ofert od chwili ich otwarcia, w trakcie prowadzonego postępowania. Wyjątek stanowią dokumenty będące załącznikami do protokołu, które są jawne po zakończeniu postępowania.  Wyjątkiem są również dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
3. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego a także informacja o przeprowadzeniu dialogu technicznego, o podmiotach, które w nim uczestniczyły oraz o jego wpływie na opis przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych warunków zamówienia lub warunki umowy. 
4. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:
4.1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
4.2) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów, 
4.3) wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert za    pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu,
4.4) udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy – urzędowania.
5.Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający   przewiduje możliwość dokonania zmian po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie strony. W szczególności Zamawiający dopuszcza: 
      5.1) aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, 
          zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp.,
      5.2) zmianę terminów realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy
            lub  Zamawiającego( np. opady atmosferyczne), które to każda ze stron musi 
            udokumentować, pod  warunkiem, że Zamawiający nie straci dofinansowania
       5.3) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
            mającym  wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,  
       5.4) ze względu na dofinansowanie zadania możliwa jest zmiana umowy w zakresie
            konieczności dostosowania umowy z Wykonawcą do postanowień umowy 
            o dofinansowanie oraz zaleceń wydanych przez Instytucje Dofinansowujące.

6. Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie kopii dokumentów będzie znacząco utrudnione zamawiający poinformuje o tym wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one być udostępnione. 
7. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem wykonawcy zamawiający wykonuje odpłatnie (0,4 zł. za 1 stronę).
8. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.) oraz Kodeks Cywilny.
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
10. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.
11.Zamawiajacy nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust.4 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami).

XXVIII. Załączniki

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

1. Projekt budowlany ( roboty budowlane i instalacyjne )  – zał. Nr 1
2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót(roboty budowlane i instalacyjne – zał. Nr 2
3. Przedmiary robót – zał. Nr 3
4. Tabela elementów scalonych – zał. Nr 4
5. Wzór umowy - zał. Nr 5
6. Formularz ofertowy wraz z załącznikami - zał. Nr 6

____________________________________
Kierownik Zamawiającego